- 采购需求

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

- 3.1、采购项目概况

本项目共一个包，成都市双流生态环境局拟采购镇（街道）水环境质量点位监测服务供应商一名。

- 3.2、服务内容及服务要求

- 3.2.1服务内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 920,000.00

采购包最高限价（元）: 870,000.00

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及采购节能产品 | 是否涉及采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镇（街道）水环境质量点位监测服务 | 1.00 | 870,000.00 | 项 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

- 3.2.2服务要求

采购包1：

标的名称：镇（街道）水环境质量点位监测服务

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 前提：标注“★”的条款为本项目的实质性条款。 ★（一）服务内容 1.对双流区境内80个镇街考核断面河流水质状况在固定点位进行定期监测，并完成监测报告的编制工作，监测指标为:流量、氨氮、高锰酸盐指数、总磷。同时，结合监测数据，编制月度、年度水质分析报告。 2.对双流区境内20个入河排污口水质进行监测，监测指标为:氨氮、总磷、总氮、化学需氧量。 3.监测点位： （1）全区80个镇、街断面 序号; 点位名称; 检测指标; 排入水体; 所属流域. 1; 永康电站; 氨氮、总磷、高锰酸盐指数、流量; 江安河; 江安河流域. 2; 麦草堰汇入口; 氨氮、总磷、高锰酸盐指数. 3; 柯家堰汇入口; 氨氮、总磷、高锰酸盐指数. 4; 双楠大道桥（上游1000米网红桥处）; 氨氮、总磷、高锰酸盐指数. 5; 天鹅度假村边沟西航港大道上游; 氨氮、总磷、高锰酸盐指数. 6; 天鹅度假村边沟汇入口; 氨氮、总磷、高锰酸盐指数. 7; 凉港大桥; 氨氮、总磷、高锰酸盐指数. 8; 协和三江村（双华路桥）; 氨氮、总磷、高锰酸盐指数. 9; 剑南大道桥; 流量. 10; 水晶城小区门口; 氨氮、总磷、高锰酸盐指数; 黄堰河. 11; 黄堰河汇入口; 氨氮、总磷、高锰酸盐指数、流量. 12; 黄堰河双流出境; 氨氮、总磷、高锰酸盐指数、流量. 13; 三吏堰出境; 氨氮、总磷、高锰酸盐指数; 三吏堰. 14; 和平桥; 流量; 栏杆堰. 15; 朱家沟栏杆堰分水处; 氨氮、总磷、高锰酸盐指数; 朱家沟. 16; 朱家沟汇入江安河处; 氨氮、总磷、高锰酸盐指数. 17; 江安河取水处; 氨氮、总磷、高锰酸盐指数; 鲢鱼洞支渠. 18; 江安湖1号红花斗渠交汇处; 氨氮、总磷、高锰酸盐指数. 19; 机场排洪沟江安河汇入口; 氨氮、总磷、高锰酸盐指数、流量. 20; 鲢鱼洞支渠分水处; 氨氮、总磷、高锰酸盐指数; 老鲢鱼洞. 21; 二支渠入口; 氨氮、总磷、高锰酸盐指数. 22; 三支渠汇入口; 氨氮、总磷、高锰酸盐指数. 23; 二支渠杨柳河取水处; 氨氮、总磷、高锰酸盐指数; 杨柳河二支渠. 24; 二支三斗闸门; 氨氮、总磷、高锰酸盐指数. 25; 二支渠入江安河处; 氨氮、总磷、高锰酸盐指数、流量. 26; 牧山干渠取水处; 氨氮、总磷、高锰酸盐指数; 桑家沟. 27; 航枢大道桥; 氨氮、总磷、高锰酸盐指数. 28; 会缘汽配城（桑家沟（底槽沟））; 氨氮、总磷、高锰酸盐指数. 29; 嘉民成都机场物流中心低槽沟桥; 氨氮、总磷、高锰酸盐指数. 30; 航枢路与双华路交叉口桥下; 氨氮、总磷、高锰酸盐指数. 31; 西航港大道桥下游; 氨氮、总磷、高锰酸盐指数. 32; 桑家沟入江安河处; 氨氮、总磷、高锰酸盐指数、流量. 33; 成温邛快速路桥下; 流量; 杨柳河; 杨柳河流域. 34; 汇入白头堰处; 氨氮、总磷、高锰酸盐指数; 烂泥沟. 35; 柑通路入境; 流量; 白河. 36; 东升界宜城大街桥; 氨氮、总磷、高锰酸盐指数. 37; 白河云岭路桥; 流量. 38; 城环路便桥; 流量; 泉水河. 39; 泉水河入三支渠处; 流量. 40; 三支渠杨柳河闸; 流量; 三支渠. 41; 三支一斗闸门上游; 氨氮、总磷、高锰酸盐指数. 42; 三支渠双流西站桥上游; 氨氮、总磷、高锰酸盐指数、流量. 43; 永安桥; 流量; 府河; 府河流域. 44; 锦江大桥; 氨氮、总磷、高锰酸盐指数. 45; 古佛堰汇入锦江处; 氨氮、总磷、高锰酸盐指数. 46; 夏家坨; 流量. 47; 渔剑滩; 流量; 鹿溪河. 48; 鹿溪河汇入锦江处; 氨氮、总磷、高锰酸盐指数、流量. 49; 梅子堰黄水镇出境; 氨氮、总磷、高锰酸盐指数; 条条河. 50; 青云寺8组荣家坝子; 氨氮、总磷、高锰酸盐指数. 51; 生物城北干道; 氨氮、总磷、高锰酸盐指数. 52; 条条河将军桥; 氨氮、总磷、高锰酸盐指数. 53; 条条河汇入冬瓜濠沟; 氨氮、总磷、高锰酸盐指数、流量. 54; 景山村十组大滴水; 氨氮、总磷、高锰酸盐指数; 老南干. 55; 周家桥; 氨氮、总磷、高锰酸盐指数. 56; 老南干汇入锦江处; 氨氮、总磷、高锰酸盐指数. 57; 龙王庙沟岷东大道桥; 氨氮、总磷、高锰酸盐指数; 龙王庙沟. 58; 龙王庙沟汇入锦江处; 氨氮、总磷、高锰酸盐指数、流量. 59; 府河取水处; 氨氮、总磷、高锰酸盐指数; 剪刀堰. 60; 渡水桥; 氨氮、总磷、高锰酸盐指数. 61; 剪刀堰汇入口; 氨氮、总磷、高锰酸盐指数. 62; 刘家壕; 氨氮、总磷、高锰酸盐指数、流量; 金马河; 金马河流域. 63; 江河公司沙场后; 氨氮、总磷、高锰酸盐指数. 64; 三界碑; 氨氮、总磷、高锰酸盐指数、流量. 65; 七支渠入境; 氨氮、总磷、高锰酸盐指数; 五支七斗/七支七斗. 66; 七支七斗汇入金马河处; 氨氮、总磷、高锰酸盐指数. 67; 沙子河入境王家碾; 氨氮、总磷、高锰酸盐指数; 沙子河. 68; 沙子河彭镇出境; 氨氮、总磷、高锰酸盐指数. 69; 沙子河双流出境; 氨氮、总磷、高锰酸盐指数. 70; 黄甲大道桥下游; 氨氮、总磷、高锰酸盐指数; 大坝沟; 青兰沟、红兰沟、大坝沟流域. 71; 双黄路桥上游; 氨氮、总磷、高锰酸盐指数. 72; 大坝沟剑南大道桥; 氨氮、总磷、高锰酸盐指数、流量. 73; 欧赛医疗; 氨氮、总磷、高锰酸盐指数; 红兰沟. 74; 牧渔二路桥; 氨氮、总磷、高锰酸盐指数. 75; 双兴大道桥; 氨氮、总磷、高锰酸盐指数. 76; 华府大道桥; 氨氮、总磷、高锰酸盐指数. 77; 红兰沟汇入青兰沟处; 氨氮、总磷、高锰酸盐指数、流量. 78; 长冲沟汇入青兰沟; 氨氮、总磷、高锰酸盐指数; 青兰沟. 79; 青兰沟华府大道桥; 氨氮、总磷、高锰酸盐指数. 80; 青红大桥入锦江处; 氨氮、总磷、高锰酸盐指数、流量. （2）20个入河排污口 序号; 入河排污口名称; 检测指标; 排入水体. 1; 双流区黄水镇板桥东升污水处理厂入河排污口; 氨氮、总磷、总氮、 化学需氧量; 府河. 2; 双流区航空港污水厂入河排污口; 江安河. 3; 双流区杨柳河黄水段牧马山污水处理厂入河排污口; 杨柳河. 4; 双流区生物城污水处理厂一期工程入河排污口; 府河. 5; 双流区黄龙溪镇污水处理厂入河排污口; 府河. 6; 双流区黄水镇污水处理厂入河排污口; 杨柳河. 7; 双流区金桥镇污水处理厂入河排污口; 杨柳河. 8; 九江污水处理厂新建工程（一期）入河排污口; 江安河. 9; 双流区彭镇污水处理厂入河排污口; 杨柳河. 10; 双流区胜利镇污水处理厂入河排污口; 府河. 11; 双流公兴再生水厂入河排污口; 青兰沟. 12; 双流区四川省机场集团有限公司(污水处理厂)入河排污口; 江安河. 13; 双流区蛟龙港污水处理厂入河排污口; 白河. 14; 双流区永安新街村居住点一体化设施入河排污口; 府河. 15; 双流区航空港污水处理厂三期工程入河排污口; 江安河. 16; 西南航空港组团工业集中发展区第六区工业污水处理厂入河排污口; 青兰沟. 17; 双流区鲢鱼洞生态湿地一体化设施入河排污口; 鲢鱼洞支渠. 18; 双流区沿河村点位一体化设施入河排污口; 杨柳河. 19; 双流区红石扩大区新增一体化污水处理设施工程一体化设施入河排污口; 沙子河. 20; 柑梓树一体化污水处理厂入河排污口; 杨柳河. ★（二）服务要求 1.总体要求：对流域区域内河流水质状况在固定点位进行定期监测，并完成监测报告的编制工作。同时，结合监测数据，编制月度、年度水质分析报告。河流断面监测指标:流量、氨氮、高锰酸盐指数、总磷;入河排污口监测指标为:氨氮、总磷、总氮、化学需氧量。 2.监测点位数量:监测点位共100个(监测点位在工作量不变情况下可做动态调整)，监测断面(镇街出入境)80个、入河排污口20个。 3.监测频次：定期监测，每月1次，每月1-10日完成现场采样（因特殊原因造成采样延迟的除外）。 4.监测效率：采购人发出工作指令后，供应商应在8小时内响应，在规定时间内到达采购人指定点位开展监测工作，在采购人规定时间内出具检测报告。 5.监测要求： 5.1监测标准首先采用国家标准及行业标准，其次为《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)，河流断面流量监测采用《声学多普勒流量测验规范》(SL337-2006)。 5.2供应商应具备完成采购人所需监测的资质、设备和人员，采购人有权随时对成交人服务团队人员及检测设备进行抽查。 5.3监测工作应严格遵守国家相关法律法规，按照国家有关标准进行现场采样并出具检测报告，保证检测结果的科学性、准确性和真实性。 5.4供应商现场采样按照相关规范要求执行，监测采样需留下视频影像记录资料或照片，保证可复查。在服务过程中供应商安全责任自行负责，采购人不承担供应商在服务过程中产生的人身、财产等意外事故造成的相关责任。 5.5开展监测工作前，供应商应做好准备工作，自行配备服务设备及交通工具，在规定时间内完成采样及分析。 5.6现场采样点位以采购人提供的附表为准，供应商每次采样前应提前向采购人进行报备，未经采购人许可不得随意变更采样点位。 （6）报告编制： 6.1出具报告时间：每月15日前出具月度检测报告，每月20日前出具月度水质分析报告(含溯源分析及管控建议)。 6.2报告格式参照四川省环境监测总站监测报告统一格式。 6.3报告内容应全面、文字简洁、表述准确，图面清晰，计算、分析方法准确，数据结果科学无误。 6.4检测报告按采购人要求时间出具，出具的检测报告中包括但不限于各项指标的检出限值和标准限值、各检测点位同比数据变化情况、数据超标分析、累计数据分析、现场采样影像资料等并提交年度环境质量报告书。 6.5检测报告需提交纸质版3份，电子版1份。 6.6完成所有监测任务后，需编写年度报告，经采购人审核后，打印装订成册。 （7）保密要求：成交人须对检测的数据及相关资料保密，未经采购人许可不得向第三方提供任何资料，保证在服务过程中获悉的技术资料、监测数据保密。所有通过公共渠道无法获得的数据、报告、分析、研究文件或其他形式的信息，未经采购人同意，不得以泄露、发布、出版、传授、转让或者其他任何方式传播。（提供承诺函，格式自拟） ★（三）考核办法 双流区镇街出入境断面监测水质监测考评表 考核项目; 考核指标; 考核标准 分值; 季度考核 情况; 季度考核 分值. 采样及时性; 每月1-10日完成现场采样（国家法定节假日顺延，因特殊原因造成采样延迟的除外）。采样完成时间每延迟1天扣1分，以此类推，扣完为止。; 10分. 报告及时性; 每月15日前完成检测报告的编制（因特殊原因造成采样延迟的除外），检测报告每拖延1天扣1分，以此类推，扣完为止。; 10分. 异常数据经供应商核实无误后当天须报成都市双流生态环境局，每出现1次漏报或迟报扣2分，以此类推，扣完为止。; 10分. 水质分析报告每月应在20日前提交至成都市双流生态环境局（因特殊原因造成采样延迟的除外）。水质分析报告每拖延1天扣1分，以此类推，扣完为止。; 10分. 数据准确性; 供应商应按规范进行监测，采取严格的质量控制措施。出现1次未按要求采取质控措施的扣3分，以此类推，扣完为止。; 20分. 成都市双流生态环境局可对本项目涉及的监测指标随机对供应商进行考核，每出现1次考核不合格，扣4分。; 20分. 报告质量; 检测报告错误1处扣1分，以此类推，扣完为止。; 10分. 水质分析报告错误1处扣0.5分，以此类推，扣完为止。; 10分. 注：供应商应积极配合采购人的考核管理，采购人可根据实际工作对考评标准进行完善和细化，考核评分采用百分制扣分法。 1.季度考核标准分数在90 分及以上为优秀，按合同全额支付服务费。 2.季度考核标准分数在70-90（不包含 90）分为良好，按合同每季度服务费的80%支付。 3.季度考核标准为60-70（不包含 70）分为合格，按合同每季度服务费的60%支付。 4.季度考核标准低于60 分为不合格，采购人不支付该考核季度服务费。 ★（四）商务要求（因系统固化原因，本项目商务要求以此部分为准，“3.3商务要求”不作评审依据） 1、服务期限：三年，合同一年一签。一年服务期满后，经考核合格且在预算保障的前提下续签合同(如因政策原因变化，合同将随政策原因而终止，服务期间，涉嫌数据弄虚作假，一经查实将终止合同)。 2、服务地点：成都市双流区（采购人指定地点）。 3、付款方式：签订采购合同且收到供应商出具合法有效完整的完税发票后10个工作日内支付合同金额的40%作为预付款。从第二季度开始采购人根据考核结果按季度支付服务费用，第一季度考核如产生扣款在第二季度支付服务费时一并抵扣。每次付款前，供应商应向采购人提交等额合法有效完整的发票作为付款依据，否则采购人有权拒绝付款，且不承担任何违约或赔偿责任。 4、验收： ①履约验收主体：成都市双流生态环境局 ②履约验收时间：供应商提出验收申请之日起10日内组织验收 ③验收组织方式：自行验收 ④履约验收程序：分段验收 ⑤技术履约验收内容：按照本项目磋商文件中“服务内容、服务要求”及成交供应商响应文件进行验收。 ⑥商务履约验收内容：按照本项目磋商件中“商务要求”及成交供应商响应文件进行验收。 ⑦履约验收标准：本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求、磋商文件的要求以及响应文件的承诺进行验收。 5、违约责任 （1）除法律规定及本合同约定情形外，采购人与供应商双方不得单方面终止合同，单方面终止合同一方应按照合同总额的 20% 支付违约金。 （2）如因供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失、侵害或未按时按质完成工作内容(包括但不限于给受损方造成的经济损失、受损方为避免或减少损失支出的合理费用，受损方因此向任何第三方承担的法律责任，以及受损方为维护合法权益支出的诉讼费、保全费、鉴定费、公证费、差旅费、律师费等合理费用），采购人有权向成交供应商全部追偿。出现上述情况，采购人有权视情况通知成交供应商终止合同，不向成交供应商支付任何费用，成交供应商向采购人支付合同总价款【20】%的违约金并退还采购人已支付的全部费用。 （3）因成交供应商责任，成交供应商逾期通过采购人验收，应按逾期天数向采购人支付合同总价款【1】‰/天的违约金。逾期超过【15】日，视为成交供应商根本违约，采购人有权书面通知成交供应商解除本合同，不向成交供应商支付任何费用，并要求成交供应商退还已支付的全部费用，成交供应商另按本合同总价款的【20】%承担违约责任。成交供应商工作成果未通过采购人验收返工整改的，按照本条约定向采购人承担违约责任。 （4）供应商存在其他违反本合同约定的情形，采购人有权要求供应商限期改正。如供应商在上述期限内未改正，采购人有权解除本合同，并要求供应商返还采购人已支付的款项，同时供应商除应向采购人支付本合同总价 10% 的违约金外，还应赔偿由此对采购人造成的损失。 （5）除承担违约责任外，供应商违约给采购人造成损失的（包括但不限于给采购人造成的经济损失、采购人为避免或减少损失支出的合理费用，采购人因此向任何第三方支付的违约金或赔偿的损失，以及采购人为维护合法权益支出的诉讼费、保全费、鉴定费、公证费、差旅费、律师费等合理费用），采购人有权向供应商全部追偿，采购人有权在应付款项中直接扣除该等损失费用，不足部分供应商应当及时支付。 6、成交人应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。如因此导致第三方向采购人主张权利的，成交人应承担全部责任，并赔偿采购人全部损失，包括但不限于向第三方支付的赔偿、诉讼成本等。 |

- 3.2.3人员配置要求

采购包1：

详见3.2.2服务要求

- 3.2.4设施设备要求

采购包1：

无。

- 3.2.5其他要求

采购包1：

无。

- 3.3、商务要求

- 3.3.1服务期限

采购包1：

自合同签订之日起365日

- 3.3.2服务地点

采购包1：

★服务地点：成都市双流区（采购人指定地点）

- 3.3.3考核（验收）标准和方法

采购包1：

★考核(验收)标准和方法： ①履约验收主体：成都市双流生态环境局 ②履约验收时间：供应商提出验收申请之日起10日内组织验收 ③验收组织方式：自行验收 ④履约验收程序：分段验收 ⑤技术履约验收内容：按照本项目磋商文件中“服务内容、服务要求”及成交供应商响应文件进行验收。 ⑥商务履约验收内容：按照本项目磋商件中“商务要求”及成交供应商响应文件进行验收。 ⑦履约验收标准：本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求、磋商文件的要求以及响应文件的承诺进行验收。

- 3.3.4支付方式

采购包1：

分期付款

- 3.3.5支付约定

采购包1： 付款条件说明： 签订采购合同且收到供应商出具合法有效完整的完税发票后10个工作日内 ，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 40.00%。

采购包1： 付款条件说明： 从第二季度开始采购人根据考核结果按季度支付服务费用，第一季度考核如产生扣款在第二季度支付服务费时一并抵扣。每次付款前，供应商应向采购人提交等额合法有效完整的发票作为付款依据，否则采购人有权拒绝付款，且不承担任何违约或赔偿责任 ，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 60.00%。

- 3.3.6违约责任及解决争议的方法

采购包1：

★1、违约责任：（1）除法律规定及本合同约定情形外，采购人与供应商双方不得单方面终止合同，单方面终止合同一方应按照合同总额的 20% 支付违约金。 （2）如因供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失、侵害或未按时按质完成工作内容(包括但不限于给受损方造成的经济损失、受损方为避免或减少损失支出的合理费用，受损方因此向任何第三方承担的法律责任，以及受损方为维护合法权益支出的诉讼费、保全费、鉴定费、公证费、差旅费、律师费等合理费用），采购人有权向成交供应商全部追偿。出现上述情况，采购人有权视情况通知成交供应商终止合同，不向成交供应商支付任何费用，成交供应商向采购人支付合同总价款【20】%的违约金并退还采购人已支付的全部费用。 （3）因成交供应商责任，成交供应商逾期通过采购人验收，应按逾期天数向采购人支付合同总价款【1】‰/天的违约金。逾期超过【15】日，视为成交供应商根本违约，采购人有权书面通知成交供应商解除本合同，不向成交供应商支付任何费用，并要求成交供应商退还已支付的全部费用，成交供应商另按本合同总价款的【20】%承担违约责任。成交供应商工作成果未通过采购人验收返工整改的，按照本条约定向采购人承担违约责任。 （4）供应商存在其他违反本合同约定的情形，采购人有权要求供应商限期改正。如供应商在上述期限内未改正，采购人有权解除本合同，并要求供应商返还采购人已支付的款项，同时供应商除应向采购人支付本合同总价 10% 的违约金外，还应赔偿由此对采购人造成的损失。 （5）除承担违约责任外，供应商违约给采购人造成损失的（包括但不限于给采购人造成的经济损失、采购人为避免或减少损失支出的合理费用，采购人因此向任何第三方支付的违约金或赔偿的损失，以及采购人为维护合法权益支出的诉讼费、保全费、鉴定费、公证费、差旅费、律师费等合理费用），采购人有权向供应商全部追偿，采购人有权在应付款项中直接扣除该等损失费用，不足部分供应商应当及时支付。 ★2、解决争议的办法： 1.因服务的质量问题发生争议，由甲方或其指定的第三方机构进行质量鉴定，服务符合标准的，鉴定费用由甲方承担；服务质量不符合质量标准的，鉴定费用由成交乙方承担。 2.合同履行期间：若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，按照下列方式解决：向甲方所在地人民法院提请诉讼处理。 3.诉讼判决应为最终决定，并对双方具有约束力。 4.除另有裁决外，诉讼费应由败诉方负担。 5.在诉讼期间，除正在进行诉讼部分外，合同其他部分继续执行。

- 3.4其他要求

1、供应商针对本项目及采购需求提供项目理解及进度计划方案，包括但不限于：①项目基本情况重难点分析；②工作进度安排；③人员投入配置。 2、供应商针对本项目及采购需求提供质量保障方案，包括但不限于：①监测制度保障体系；②质量保障技术措施；③样品采集质量控制措施；④检验设备配备。 3、供应商针对本项目及采购需求提供项目管理方案，包括但不限于：①项目管理制度建设；②项目人员分工职责；③售后服务保障措施；④项目实施沟通服务机制。 4、供应商针对本项目及采购需求提供技术实施方案，包括但不限于：①工作流程规范措施；②组织实施方案；③采样准备、采样监测技术配置；④现场采样流程；⑤样品保存、流转；⑥监测数据校准、审核；⑦检测报告编制、报送。 5、供应商针对本项目及采购需求提供应急预案，包括但不限于：①针对突发情况的应急措施；②应急人员安排；③安全保障措施。 6、供应商针对本项目及采购需求提供专业技术人员。 7、供应商具有类似履约经验。